## PLANILLA IN SITU -
PLANILLA ANEXA DE INSPECCIÓN " IN SITU"
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
INSPECCION DE ACOMETIDA, GABINETE Y TABLERO PRINCIPAL
Calle: |  | Nº: |  |  | Piso: | Dto./Lote: | RES. ENRE 225/11
Localidad: |  |  | C.P. |  |  |  | RES. ENRE 269/12
Partido: |  |  |  | Actividad: |  |  | RES. ENRE 380/15
Fecha:
Insertar 4 fotos claras obligatorias a color: 1. Gabinete con tapa abierta; 2. T.P. con protecciones a la vista (T.S. según res. 269/12); 3. Caño de acometida completa; 4. Frente completo del inmueble (de Eje a Eje Medianero)
[8 empty] | AEREA | SI | 6
[8 empty] | SUBTERRANEA | NO | 10
16
35
50
70
90
120
240
Acometida a Gabinete ingreso s/Normas |  |  |  |  | Alimentación gabinete/ T.P. - seccion en mm
Caño de doble aislación |  |  |  |  | T.P. a menos de 2 mts. del gabinete
Grampa de sujeción/amarre - Pipeta |  |  |  |  | FIRMA Y SELLO DEL VISADOR
Gabinete y tablero principal de PVC.
Conector de PVC en ingreso de acometida
Caño de bajada nuevo
Caja de toma
T.P. en el interior del inmueble
Colores Normalizados
PROFESIONAL:
MATRICULA:
COMITENTE:
CUIT: